## сводная по работам
Стоимость работ по строительству индивидуального жилого дома на 218 кв.м.
Фото фасада дома
№ п/п | Виды работ | общая стоимость работ, руб | цена работы за кв.м.
| Общестроительные работы ( коробка) |  | 14593.2339
1 | Железобетонные работы с опалубкой компании | 1598325 | 7331.7661
2 | Кладка стен и перегородок | 915500 | 4199.5413
3 | Утепленная кровля с карнизами и водосточными желобами | 577400 | 2648.6239
4 | Установка алюминиевых светопрозрачных конструкций | 90100 | 413.3028
Черновые инженерные сети
6 | Внутренние сети канализации | 86500 | 396.789
7 | Внутренние сети водоснабжения | 193762.5 | 888.8188
8 | Сети отопления | 291100 | 1335.3211
9 | Электро монтажные работы | 518050 | 2376.3761
10 | Прокладка трасс кондиционирования, монтаж блоков | 275937.5 | 1265.7683
11 | Прокладка кабелей охранно- пожарной сигнализации
Отделочные работы
11 | Фасадные работы
12 | Внутрення штукатурка
13 | Стяжка пола
14 | Монтаж потолков из ГКЛ
15 | Шпатлевка стен и потолков
16 | Облицовка лестниц и площадок
17 | Обицовка керамогранитом полов в доме (гидроизоляция душевых)
18 | Облицовка керамогранитом стен в доме
19 | Покраска потолков, стен
20 | Монтаж напольных покрытия ламинат
21 | Установка дверей межкомнатных
22 | Установка балконных ограждений
23 | Установка ограждений лестницы внутри
24 | Монтаж электро фурнитуры и приборов освещения
25 | Установка сантехнического фаянса и смесителей

## монолитный каркас
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Устройство железобетонной каркаса дома"
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
№ | № | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | Геодезическое сопровождение | услуга | 2 | 6000 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000
|  | Доставка арматуры манипулятором | рейс | 1 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
|  | Доставка опалубки и комплектующих бортовым автомобилем | рейс | 2 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 5000
2 |  | Разгрузка материалов | чел/час | 20 | 420 |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
3 |  | Ручная подчистка дна котлована до 100мм. | м3 | 10.2 | 1500 |  |  | 15300 | 0 | 0 | 15300
4 |  | Устройство основания из щебня | тонн | 18 | 800 |  |  | 14400 | 0 | 0 | 14400
|  | Работа экскаватора (планировка щебня) -закрытие по факту | маш/час | 5 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 12500 | 12500
|  | Щебень с доставкой | тн | 18 |  | 1100 | 750 | 0 | 19800 | 13500 | 33300
5 |  | Устройство бетонной подготовки | м2 | 102 | 250 |  |  | 25500 | 0 | 0 | 25500
|  | Бетон В7,5 | м3 | 11 |  | 4900 |  | 0 | 53900 | 0 | 53900
|  | Доставка бетона | рейс | 2 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 7000
|  | Работа автобетононасоса (подача + 2 часа) | услуга | 1 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
6 |  | Нанесение праймера на подбетонку | м2 | 108 | 120 |  |  | 12960 | 0 | 0 | 12960
7 |  | Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 108 | 350 |  |  | 37800 | 0 | 0 | 37800
8 |  | Укладка шиповидной мембраны | м2 | 108 | 120 |  |  | 12960 | 0 | 0 | 12960
|  | Доствка материалов бортовым автомобилем | рейс | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
|  | Праймер битумный Технониколь №01 (18л) | шт | 2 |  | 4200 |  | 0 | 8400 | 0 | 8400
|  | Технониколь ЭПП 3мм, (15 м2) | шт | 8 |  | 3627 |  | 0 | 29016 | 0 | 29016
|  | Пропан | л | 40 |  | 40 |  | 0 | 1600 | 0 | 1600
|  | Шиповидная мембрана Плантер | м2 | 120 |  | 151 |  | 0 | 18120 | 0 | 18120
9 |  | Устройство ЖБ фундаментной плиты 300 мм | м3 | 29 | 5600 |  |  | 162400 | 0 | 0 | 162400
|  | Бетон В 22,5 | м3 | 30 |  | 5450 |  | 0 | 163500 | 0 | 163500
|  | Доставка бетона | рейс | 6 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 21000 | 21000
|  | Работа автобетононасоса (подача + 2 часа) | услуга | 1 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
|  | Работа автобетононасоса | маш/час | 2 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
|  | Арм. Ø8 А240с | мп | 228 |  | 25 |  | 0 | 5700 | 0 | 5700
|  | Арм. Ø10 А500с | мп | 434 |  | 37 |  | 0 | 16058 | 0 | 16058
|  | Арм. Ø12 А500с | мп | 2397 |  | 48 |  | 0 | 115056 | 0 | 115056
|  | Арм. Ø22 А500с | мп | 117 |  | 160 |  | 0 | 18720 | 0 | 18720
|  | Проволока вязальная | кг | 40 |  | 84 |  | 0 | 3360 | 0 | 3360
|  | Фиксаторы защитного слоя | шт | 240 |  | 5 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200
|  | Диски отрезные, гвозди, монтажная пена, буры по бетону, саморезы (Списание по факту) | комплект | 1 |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000
10 | 2 | Геодезическое сопровождение | услуга | 1 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
11 |  | Устройство ЖБ стен цоколя 300мм | м3 | 12 | 8500 |  |  | 102000 | 0 | 0 | 102000
12 |  | Устройство ЖБ колонн 1го этажа 300х300 мм | м3 | 4.4 | 14000 |  |  | 61600 | 0 | 0 | 61600
13 |  | Сварка арм. колонн Ø22 | стык | 52 | 340 |  |  | 17680 | 0 | 0 | 17680
|  | Электроды УОНИ Ø4 (5 кг) | пач | 3 |  | 1433 |  | 0 | 4299 | 0 | 4299
14 |  | Устройство ЖБ плиты чернового пола 100 мм | м2 | 80 | 420 |  |  | 33600 | 0 | 0 | 33600
15 |  | Устройство ЖБ перекрытия 160 мм на отм. +3,180 | м3 | 12.1 | 8500 |  |  | 102850 | 0 | 0 | 102850
16 |  | Устройство ЖБ ригелей 400х300, на отм. +3,180 | м3 | 7.2 | 14000 |  |  | 100800 | 0 | 0 | 100800
17 |  | Сварка арм. ригелей Ø18 | стык | 18 | 300 |  |  | 5400 | 0 | 0 | 5400
|  | Электроды УОНИ Ø4 (5 кг) | пач | 1 |  | 1433 |  | 0 | 1433 | 0 | 1433
18 |  | Устройство ЖБ лестницы с -0,120 до +3,180 | м3 | 2.4 | 19600 |  |  | 47040 | 0 | 0 | 47040
|  | Бетон В22,5 | м3 | 47.5 |  | 5450 |  | 0 | 258875 | 0 | 258875
|  | Доставка бетона | рейс | 9 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 31500 | 31500
|  | Арм. Ø8 А240с | мп | 1440 |  | 25 |  | 0 | 36000 | 0 | 36000
|  | Арм. Ø10 А500с | мп | 2232 |  | 37 |  | 0 | 82584 | 0 | 82584
|  | Арм. Ø12 А500с | мп | 141 |  | 48 |  | 0 | 6768 | 0 | 6768
|  | Арм. Ø16 А500с | мп | 117 |  | 87 |  | 0 | 10179 | 0 | 10179
|  | Арм. Ø18 А500с | мп | 411.25 |  | 107 |  | 0 | 44003.75 | 0 | 44003.75
|  | Арм. Ø22 А500с | мп | 235 |  | 160 |  | 0 | 37600 | 0 | 37600
|  | Сетка из Ø5 Вр1, 100х100; 1х2 м | шт | 46 |  | 375 |  | 0 | 17250 | 0 | 17250
|  | Проволока вязальная | кг | 50 |  | 84 |  | 0 | 4200 | 0 | 4200
|  | Фиксаторы защитного слоя | шт | 500 |  | 5 |  | 0 | 2500 | 0 | 2500
|  | Пиломатериалы (брус 100х50) | м3 | 0.6 |  | 22800 |  | 0 | 13680 | 0 | 13680
|  | Фанера ламинированная 2,44х1,22 м | лист | 6 |  | 5700 |  | 0 | 34200 | 0 | 34200
|  | Работа автобетононасоса (подача + 2 часа) | услуга | 4 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 48000 | 48000
|  | Работа автобетононасоса | маш/час | 2 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
19 |  | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора | мп | 40 | 210 |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
20 |  | Нанесение праймера | м2 | 65 | 120 |  |  | 7800 | 0 | 0 | 7800
21 |  | Устройство оклеечной гидроизоляции стен цоколя и фундамента в 1 слой | м2 | 65 | 350 |  |  | 22750 | 0 | 0 | 22750
22 |  | Монтаж защитной мембраны | м2 | 60 | 120 |  |  | 7200 | 0 | 0 | 7200
|  | Доствка материалов бортовым автомобилем | рейс | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
|  | Праймер битумный Технониколь №01 (18л) | шт | 1 |  | 4200 |  | 0 | 4200 | 0 | 4200
|  | Цемент 25 кг | шт | 4 |  | 347 |  | 0 | 1388 | 0 | 1388
|  | Песок 40 кг | шт | 6 |  | 91 |  | 0 | 546 | 0 | 546
|  | Технониколь ЭПП 3мм, (15 м2) | шт | 5 |  | 3627 |  | 0 | 18135 | 0 | 18135
|  | Пропан | л | 25 |  | 40 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000
|  | Шиповидная мембрана Плантер | м2 | 64 |  | 151 |  | 0 | 9664 | 0 | 9664
23 |  | Разгрузка и укладка пенополистирольных блоков под основание пола | м3 | 44 | 400 |  |  | 17600 | 0 | 0 | 17600
|  | Блоки из пенополистирола | м3 | 44 |  | 2700 |  | 0 | 118800 | 0 | 118800
|  | Доставка блоков манипулятором из Симферополя | рейс | 2 |  |  | 16000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
|  | Диски отрезные, гвозди, монтажная пена, буры по бетону, саморезы (Списание по факту) | комплект | 1 |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000
24 | 3 | Геодезическое сопровождение | услуга | 1 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
|  | Доставка арматуры манипулятором | рейс | 1 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
25 |  | Устройство ЖБ колонн 2го этажа 300х300 мм | м3 | 3.45 | 14000 |  |  | 48300 | 0 | 0 | 48300
26 |  | Сварка арм. колонн Ø22 | стык | 52 | 340 |  |  | 17680 | 0 | 0 | 17680
27 |  | Сварка анкерных пластин колонн | шт | 52 | 300 |  |  | 15600 | 0 | 0 | 15600
|  | Анкерная пластина 80х80х6 (чашка) | шт | 52 |  | 158 |  | 0 | 8216 | 0 | 8216
|  | Электроды УОНИ Ø4 (5 кг) | пач | 3 |  | 1433 |  | 0 | 4299 | 0 | 4299
28 |  | Устройство ЖБ перекрытия 160 мм на отм. +6,480 | м3 | 9.8 | 8500 |  |  | 83300 | 0 | 0 | 83300
29 |  | Устройство ЖБ ригелей 400х300, на отм. +6,480 | м3 | 7.2 | 14000 |  |  | 100800 | 0 | 0 | 100800
30 |  | Сварка арм. ригелей Ø18 | стык | 18 | 300 |  |  | 5400 | 0 | 0 | 5400
|  | Электроды УОНИ Ø4 (5 кг) | пач | 1 |  | 1433 |  | 0 | 1433 | 0 | 1433
31 |  | Устройство ЖБ лестницы с +3,180 до +6,480 | м3 | 2.4 | 19600 |  |  | 47040 | 0 | 0 | 47040
32 |  | Устройство ЖБ парапетов (200х700; 1200х250) на отм. +6,480 | м3 | 5.3 | 14000 |  |  | 74200 | 0 | 0 | 74200
33 |  | Устройство ЖБ колон и балок (300х400) в отм. +6,480… +8,080 | м3 | 1.25 | 14000 |  |  | 17500 | 0 | 0 | 17500
|  | Бетон В22,5 | м3 | 31 |  | 5450 |  | 0 | 168950 | 0 | 168950
|  | Доставка бетона | рейс | 6 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 21000 | 21000
|  | Арм. Ø8 А240с | мп | 1362 |  | 25 |  | 0 | 34050 | 0 | 34050
|  | Арм. Ø10 А500с | мп | 1598 |  | 37 |  | 0 | 59126 | 0 | 59126
|  | Арм. Ø12 А500с | мп | 446.5 |  | 48 |  | 0 | 21432 | 0 | 21432
|  | Арм. Ø16 А500с | мп | 117 |  | 87 |  | 0 | 10179 | 0 | 10179
|  | Арм. Ø18 А500с | мп | 411.25 |  | 107 |  | 0 | 44003.75 | 0 | 44003.75
|  | Арм. Ø22 А500с | мп | 94 |  | 160 |  | 0 | 15040 | 0 | 15040
|  | Проволока вязальная | кг | 40 |  | 84 |  | 0 | 3360 | 0 | 3360
|  | Фиксаторы защитного слоя | шт | 600 |  | 5 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000
|  | Работа автобетононасоса (подача + 2 часа) | услуга | 3 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
|  | Работа автобетононасоса | маш/час | 2 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 24000 | 24000
|  | Диски отрезные, гвозди, монтажная пена, буры по бетону, саморезы (Списание по факту) | комплект | 1 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 0 | 15000
34 |  | Уборка и погрузка строймусора | м3 | 10 | 1200 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000
|  | Вывоз строймусора (контейнер 8 м3) | шт | 1 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
35 |  | Погрузка бытовки опалубки, инвентаря и оборудования на вывоз | чел/час | 20 | 420 |  |  | 8400 | 0 | 0 | 8400
|  | Вывоз бытовки опалубки, инвентаря и оборудования манипулятором | рейс | 4 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 26000 | 26000
|  | Вывоз опалубки и комплектующих бортовым автомобилем | рейс | 2 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 5000
|  | Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 1278660 | 1589823.5 | 342500 | 3210983.5
|  | Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 127866
|  | Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 191799
|  | Всего договорная цена: | [8 empty] | 3530648.5
|  | Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
|  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.
стоимость материалов формируется на основании запроса стоиомости от поставщика на день закупки

## кладка стен и перегородок
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Кладка стен и перегородок"
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Погрузка-разгрузка и перенос материалов | чел-час | 60 | 430 |  |  | 25800 | 0 | 0 | 25800
| Доставка металла, клея, цемента, сетки манипулятором | рейс | 2 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 13000 | 13000
| Доставка лесов и оборудования борт. Авто (до 2т) | рейс | 2 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| Доставка кирпича манипулятором из Ялты | рейс | 4 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 26000 | 26000
| Доставка газоблока манипулятором из Ялты | рейс | 7 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 45500 | 45500
| Работа автокрана по подаче материалов на 2 этаж и кровлю | маш-час | 4 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 10000 | 10000
2 | Кладка стен из газоблока 300мм (гараж,техпомещение) | м3 | 6.8 | 3750 |  |  | 25500 | 0 | 0 | 25500
3 | Кладка стен из газоблока 300мм (1й этаж) | м3 | 18.8 | 3750 |  |  | 70500 | 0 | 0 | 70500
4 | Кладка перегородок из кирпича 120мм (1й этаж) | м2 | 55.5 | 1500 |  |  | 83250 | 0 | 0 | 83250
5 | Кладка стен из газоблока 300мм (2й этаж) | м3 | 24 | 3750 |  |  | 90000 | 0 | 0 | 90000
6 | Кладка перегородок из кирпича 120мм (2й этаж) | м2 | 68.8 | 1500 |  |  | 103200 | 0 | 0 | 103200
7 | Кладка фронтонов из газоблока 300мм (3й этаж) | м3 | 12.8 | 4000 |  |  | 51200 | 0 | 0 | 51200
8 | Кладка перегородок из кирпича 120мм (3й этаж) | м2 | 15.2 | 1500 |  |  | 22800 | 0 | 0 | 22800
9 | Кладка вентшахт из кирпича 120мм | м2 | 12.5 | 2500 |  |  | 31250 | 0 | 0 | 31250
| Газоблок 625х300х200 (оплачено) | м3 | 62.4 |  | 7800 |  | 0 | 486720 | 0 | 486720
| Кирпич 250х120х65 | шт | 7900 |  | 27 |  | 0 | 213300 | 0 | 213300
| Цемент (25 кг) | шт | 60 |  | 234 |  | 0 | 14040 | 0 | 14040
| Песок | тн | 6 |  | 1800 |  | 0 | 10800 | 0 | 10800
| Доставка песка самосвалом | рейс | 1 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
| Клей для газоблока (25 кг) | шт | 100 |  | 357 |  | 0 | 35700 | 0 | 35700
| Сетка из Ø3 Вр1, 50х50 мм (1х2м) | шт | 65 |  | 275 |  | 0 | 17875 | 0 | 17875
| Пластификатор для раствора (5л) | шт | 5 |  | 892 |  | 0 | 4460 | 0 | 4460
| Пенопласт 20 мм | м2 | 85 |  | 171 |  | 0 | 14535 | 0 | 14535
| Арматура Ø10 А500с | мп | 282 |  | 37 |  | 0 | 10434 | 0 | 10434
| Диски отрезные по металлу, камню, буры по бетону | компл. | 1 |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000
| Пена монтажная (под пистолет) | бал. | 10 |  | 673 |  | 0 | 6730 | 0 | 6730
10 | Изготовление, окраска и монтаж металлоконструкций кладки (техпомещение) | тн | 0.12 | 85000 |  |  | 10200 | 0 | 0 | 10200
11 | Изготовление, окраска и монтаж металлоконструкций кладки (1й этаж) | тн | 0.74 | 85000 |  |  | 62900 | 0 | 0 | 62900
12 | Изготовление, окраска и монтаж металлоконструкций кладки (2й этаж) | тн | 0.88 | 85000 |  |  | 74800 | 0 | 0 | 74800
13 | Изготовление, окраска и монтаж металлоконструкций кладки (3й этаж) | тн | 0.84 | 85000 |  |  | 71400 | 0 | 0 | 71400
| Электроды Ø4мм АНО (5 кг) | шт | 6 |  | 1340 |  | 0 | 8040 | 0 | 8040
| Анкерный болт М12х90 | шт | 272 |  | 72 |  | 0 | 19584 | 0 | 19584
| Уголок 63х63х5 | мп | 528 |  | 359 |  | 0 | 189552 | 0 | 189552
| Полоса 50х5 | мп | 72 |  | 165 |  | 0 | 11880 | 0 | 11880
| Грунтовка ГФ021 (2,8 кг) | шт | 15 |  | 564 |  | 0 | 8460 | 0 | 8460
| Уайт-спирит | л | 15 |  | 152 |  | 0 | 2280 | 0 | 2280
14 | Погрузка строймусора и отходов | м3 | 8 | 1200 |  |  | 9600 | 0 | 0 | 9600
| Вывоз строймусора (контейнер 8 м.куб) | шт | 1 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 732400 | 1074390 | 115000 | 1921790
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 73240
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 109860
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 2104890
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.
стоимость материалов формируется на основании запроса стоиомости от поставщика на день закупки

## кровля
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Устройство кровли "
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разгрузка, подъем материалов и изделий | чел/час | 24 | 430 |  |  | 10320 | 0 | 0 | 10320
| Доставка материалов бортовым автомобилем из Ялты | рейс | 3 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 7500 | 7500
| Доставка материалов манипулятором из Ялты | рейс | 1 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500
2 | Обработка деревянных элементов огнебиозащитным составом | м2 | 294 | 200 |  |  | 58800 | 0 | 0 | 58800
| Огнебиозащита "Бастион" (5 кг) | шт | 5 |  | 1395 |  | 0 | 6975 | 0 | 6975
3 | Устройство комплекса кровли и подшивка карнизов | м2 | 142 | 2500 |  |  | 355000 | 0 | 0 | 355000
4 | Обшивка вентшахты | м2 | 8 | 2500 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000
| Профлист ПС-10 (матовый) | м2 | 10 |  | 590 |  | 0 | 5900 | 0 | 5900
5 | Монтаж колпака на вентшахту | шт | 1 | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000
| Колпак металлический 2х0,8 м (изделие) | шт | 1 |  | 8000 |  | 0 | 8000 | 0 | 8000
| Брус 150х50 (6м) | м3 | 1.53 |  | 21000 |  | 0 | 32130 | 0 | 32130
| Брус 200х100 (6м) | м3 | 0.36 |  | 21000 |  | 0 | 7560 | 0 | 7560
| Брус 150х100 (6м) | м3 | 0.45 |  | 21000 |  | 0 | 9450 | 0 | 9450
| Брус 100х100 (6м) | м3 | 0.24 |  | 21000 |  | 0 | 5040 | 0 | 5040
| Доска 100х25 (6м) | м3 | 1.58 |  | 21000 |  | 0 | 33180 | 0 | 33180
| Доска 50х25 | м3 | 0.19 |  | 21000 |  | 0 | 3990 | 0 | 3990
| Доставка доски из Симферополя | рейс | 1 |  |  | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000
| OSB плита 12мм | лист | 40 |  | 910 |  | 0 | 36400 | 0 | 36400
| Утеплитель минераловатный рулонный 50 мм 24 м2. | уп | 15 |  | 2630 |  | 0 | 39450 | 0 | 39450
| Уголок крепежный, усиленный 105х90 | шт | 125 |  | 47 |  | 0 | 5875 | 0 | 5875
| Шуруп глухарь по дереву 10х120 | шт | 250 |  | 21 |  | 0 | 5250 | 0 | 5250
| Шуруп по дереву 75 | шт | 1800 |  | 3 |  | 0 | 5400 | 0 | 5400
| Шуруп по дереву 55 | шт | 1500 |  | 2 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000
| Битумная черепица SHINGLAS (цвет и производителя согласовать с заказчиком) | м2 | 120 |  | 667 |  | 0 | 80040 | 0 | 80040
| Подкладочный ковер ANDEREP 40 м 2 | уп | 3 |  | 9180 |  | 0 | 27540 | 0 | 27540
| Пленка паро-гидро барьер (рулон 75 м2) | шт | 4 |  | 6708.75 |  | 0 | 26835 | 0 | 26835
| Профлист ПС-10 (матовый) 0,6х1,18 м | шт | 40 |  | 590 |  | 0 | 23600 | 0 | 23600
| Гнутые элементы по эскизам (длина 2м) | шт | 53 |  | 495 |  | 0 | 26235 | 0 | 26235
6 | Монтаж водосточной системы желобов ( верткильная система после фасада) | мп | 18 | 500 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 9000
| Водосточный желоб (3м) | шт | 3 |  | 664 |  | 0 | 1992 | 0 | 1992
| Кронштейн для желоба | шт | 32 |  | 261 |  | 0 | 8352 | 0 | 8352
| Водосточная воронка | шт | 4 |  | 609 |  | 0 | 2436 | 0 | 2436
| Заглушка желоба | шт | 6 |  | 208 |  | 0 | 1248 | 0 | 1248
| Соеденитель желоба | шт | 3 |  | 380 |  | 0 | 1140 | 0 | 1140
| Колено водосточной трубы | шт | 4 |  | 324 |  | 0 | 1296 | 0 | 1296
| Угол желоба 90° | шт | 1 |  | 523 |  | 0 | 523 | 0 | 523
| Серла, буры, биты, скобы, макловицы - закрытие по факту | компл | 1 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 0 | 15000
7 | Погрузка строительного мусора в контейнер | м3 | 4 | 1200 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Контейнер 8м3 | шт | 0.5 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 461920 | 423837 | 37000 | 922757
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 46192
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 69288
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 1038237
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| ________________________________ |  |  |  |  | _________________________________ Чекан М. А.
стоимость материалов формируется на основании запроса стоиомости от поставщика на день закупки

## остекление
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Остекление дома алюминиевыми светопрозрачными конструкциями"
Поз:ОК-1 |  | Поз:ОК-2 |  | Поз:ОК-3 |  | Поз:ОК-4
Кол-во:4 |  | Кол-во:1 |  | Кол-во:6 |  | Кол-во:1
Alumin Techno W62 |  | Alumin Techno W62 |  | Alumin Techno W62 |  | Alumin Techno W62
RAL7016 мат |  | RAL7016 мат |  | RAL7016 мат |  | RAL7016 мат
Периметр (с вставками):10,4m |  | Периметр (с вставками):9m |  | Периметр (с вставками):5,2m |  | Периметр (с вставками):9m
Площадь (с вставками): 6,7m² |  | Площадь (с вставками): 4,7m² |  | Площадь (с вставками): 1,4m² |  | Площадь (с вставками): 4,7m²
Рама: 2420x2760mm |  | Рама: 1720x2760mm |  | Рама: 820x1760mm |  | Рама: 1720x2760mm
Створка: 976x2198mm |  | Створка: 818x2198mm, 818x2198mm |  | Створка: 760x1700mm |  | Створка: 818x2198mm
Поз:ОК-5 | Поз:ОК-6 |  | Поз:ОК-7 |  | Поз:ОК-8 |  | Поз:ОК-9
Кол-во:3 | Кол-во:1 |  | Кол-во:2 |  | Кол-во:1 |  | Кол-во:1
Alumin Techno W62 ) | Alumin Techno W62 RAL7016 мат |  | Alumin Techno RAL7016 мат |  | Alumin Techno W62 RAL7016 мат |  | Alumin Techno W62 RAL7016 мат
RAL7016 мат | Периметр (с вставками):7,4m |  | Периметр (с вставками):5,3m |  | Периметр (с вставками):5,8m |  | Периметр (с вставками):3,4m
Периметр (с вставками):4,2m | Площадь (с вставками): 3,6m² |  | Площадь (с вставками): 1,4m² |  | Площадь (с вставками): 1,7m² |  | Площадь (с вставками): 0,6m²
Площадь (с вставками): 1,1m² | Рама: 1920x2310mm |  | Рама: 820x1970mm |  | Рама: 820x2060mm |  | Рама: 520x1160mm
Рама: 1120x960mm | Створка: 918x1228mm, 918x1228mm |  | Створка: 760x1388mm |  | Створка: 760x2000mm |  | Створка: 460x1100mm
Створка: 518x900mm
Все двери балконные - порог рама, петли оконные усиленные, ручка оконная + защёлка + ручка ракушка.
Профиль |  | Alutech W62 - термо алюминий
Цвет |  | Антрацит в массе (цвет с двух сторон)
Фурнитура |  | Stublina
Заполнение |  | 4-24-4 мультифункциональный нейтрал
Стоимость конструкций с доставкой |  | 1162000
Стоимость установки |  | 90100
Общая стоимость заказа |  | 1 252 100
Стоимость указана с учётом доставки и установки. Стоимость ориентировочная, необходим замер и согласование конфигурации изделий. Срок исполнения заказа до 65-ти календарных дней с момента оплаты и согласования.

## канализация
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: «Монтаж внутренней канализации (К1, К1-2)»
Сметный расчет № 5
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Штробление под укладку труб Ф 50-110мм. (кирпич\блок) | м.п | 36 | 600 |  |  | 21600 | 0 | 0 | 21600
2 | Резка алмазная (бетон) | м.п | 4 | 2000 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
3 | Сверление отверстий Ф 210мм. (до 200мм.) | шт. | 4 | 3000 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 12000
| Диски для УШМ по камню Ф 230мм | шт. | 2 |  | 2650 |  | 0 | 5300 | 0 | 5300
| Диски по камню Ф125мм на штроборез | компл. | 15 |  | 1123 |  | 0 | 16845 | 0 | 16845
| Лопатка SDS+ | шт. | 1 |  | 685 |  | 0 | 685 | 0 | 685
| Перчатки | пар | 12 |  | 149 |  | 0 | 1788 | 0 | 1788
| Мешки для сбора мусора | шт. | 50 |  | 14 |  | 0 | 700 | 0 | 700
4 | Монтаж трубопроводов,фасонных и ревизионных частей | м.п | 36 | 600 |  |  | 21600 | 0 | 0 | 21600
| Труба бесшумная SKEM 110*500 Ger, Ostendorf | шт. | 6 |  | 1424.76 |  | 0 | 8548.56 | 0 | 8548.56
| Труба бесшумная SKEM 110*1000 Ger, Ostendorf | шт. | 5 |  | 2403.69 |  | 0 | 12018.45 | 0 | 12018.45
| Труба бесшумная SKEM 110*2000 Ger, Ostendorf | шт. | 4 |  | 4503.24 |  | 0 | 18012.96 | 0 | 18012.96
| Муфта надвижная (ремонтная) SKU 110 Ger, Ostendorf | шт. | 1 |  | 1100.05 |  | 0 | 1100.05 | 0 | 1100.05
| Тройник SKEA 100/100*45 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 5 |  | 1757.43 |  | 0 | 8787.15 | 0 | 8787.15
| Тройник SKEA 110/110*87 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 3 |  | 1757.43 |  | 0 | 5272.29 | 0 | 5272.29
| Тройник SKEA 100/50*45 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 6 |  | 1210.45 |  | 0 | 7262.7 | 0 | 7262.7
| Тройник SKEA 100/50*87 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 1 |  | 1210.43 |  | 0 | 1210.43 | 0 | 1210.43
| Крестовина одноплоскостная SKDA 110/110/110 -87 гр. Ostendorf | шт. | 1 |  | 4500.66 |  | 0 | 4500.66 | 0 | 4500.66
| Редукция SKR 110/50 Ger, Ostendorf | шт. | 4 |  | 574.24 |  | 0 | 2296.96 | 0 | 2296.96
| Ревизия SKRE 110 Ger, Ostendorf | шт. | 1 |  | 3575.76 |  | 0 | 3575.76 | 0 | 3575.76
| Отвод SKB 110*45 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 18 |  | 934.89 |  | 0 | 16828.02 | 0 | 16828.02
| Отвод SKB 110*87 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 4 |  | 1011.24 |  | 0 | 4044.96 | 0 | 4044.96
| Заглушка SKM 110 Ger, Ostendorf | шт. | 6 |  | 332.69 |  | 0 | 1996.14 | 0 | 1996.14
| Труба бесшумная SKEM 50*500 Ger, Ostendorf | шт. | 8 |  | 528.13 |  | 0 | 4225.04 | 0 | 4225.04
| Труба бесшумная SKEM 50*1000 Ger, Ostendorf | шт. | 4 |  | 903.79 |  | 0 | 3615.16 | 0 | 3615.16
| Труба бесшумная SKEM 50*2000 Ger, Ostendorf | шт. | 9 |  | 1849.5 |  | 0 | 16645.5 | 0 | 16645.5
| Труба бесшумная SKEM 50*3000 Ger, Ostendorf | шт. | 6 |  | 2427.34 |  | 0 | 14564.04 | 0 | 14564.04
| Тройник SKEA 50/50*45 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 4 |  | 659.28 |  | 0 | 2637.12 | 0 | 2637.12
| Отвод SKB 50*45 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 29 |  | 340.98 |  | 0 | 9888.42 | 0 | 9888.42
| Отвод SKB 50*87 гр. Ger, Ostendorf | шт. | 10 |  | 340.98 |  | 0 | 3409.8 | 0 | 3409.8
| Заглушка SKM 50 Ger, Ostendorf | шт. | 12 |  | 145.95 |  | 0 | 1751.4 | 0 | 1751.4
| Клапан вакуумный 50 OSTENDORF | шт. | 1 |  | 1207.77 |  | 0 | 1207.77 | 0 | 1207.77
| Спрей силиконовый | шт. | 1 |  | 285 |  | 0 | 285 | 0 | 285
| Круг отрезной на УШМ | шт. | 2 |  | 70 |  | 0 | 140 | 0 | 140
| Трап сухой Ф 50мм. | шт. | 1 |  | 2900 |  | 0 | 2900 | 0 | 2900
| Хомут с опорой Ф110мм. | шт. | 17 |  | 257 |  | 0 | 4369 | 0 | 4369
| Хомут с опорой Ф50мм. | шт. | 32 |  | 123 |  | 0 | 3936 | 0 | 3936
| Бур SDS+ Ф 6 мм. | шт. | 1 |  | 155 |  | 0 | 155 | 0 | 155
| Бур SDS+ Ф 8 мм. | шт. | 1 |  | 189 |  | 0 | 189 | 0 | 189
| Бур SDS+ Ф 12 мм. | шт. | 1 |  | 360 |  | 0 | 360 | 0 | 360
| Лента монтажная | шт. | 1 |  | 845 |  | 0 | 845 | 0 | 845
| Дюбель гвоздь 6Х40 | уп. | 2 |  | 230 |  | 0 | 460 | 0 | 460
5 | Разгрузка стройматериалов | чел/час | 4 | 300 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200
| Доставка стройматериалов бортовым авто до 2 тонн из Ялты | рейс | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
6 | Погрузка строительного мусора в контейнер | м3 | 4 | 1200 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Контейнер 8м3 | шт | 0.5 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 69200 | 192356.34 | 8500 | 270056.34
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 6920
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 10380
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 287356.34
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.

## водоснабжение
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: «Монтаж систем В-1, Т -3, Т-4 ( холодное , горячее водоснабжение и рециркуляция)»
Сметный расчет № 6
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | Штробление под укладку труб Ф 16-25мм. (кирпич\блок) | м.п | 84 | 420 |  |  | 35280 | 0 | 0 | 35280
2 | Резка алмазная (бетон) | м.п | 7 | 2000 |  |  | 14000 | 0 | 0 | 14000
3 | Сверление алмазное(бетон)Ф 32мм. | шт. | 12 | 1500 |  |  | 18000 | 0 | 0 | 18000
| Диски для УШМ по камню Ф 230мм | шт. | 3 |  | 2783 |  | 0 | 8349 | 0 | 8349
| Диски по камню Ф125мм на штроборез | компл. | 12 |  | 1179 |  | 0 | 14148 | 0 | 14148
| Лопатка SDS+ | шт. | 3 |  | 719 |  | 0 | 2157 | 0 | 2157
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора | шт. | 30 |  | 15 |  | 0 | 450 | 0 | 450
| Совок+щетка | компл. | 1 |  | 410 |  | 0 | 410 | 0 | 410
4 | Монтаж трубопроводов Ф16-25мм.(в утеплителе или защитной гофра трубе) | м.п | 165 | 250 |  |  | 41250 | 0 | 0 | 41250
| Труба PE-Xb Elspipe 16x2.2 универсальная, бухта 120 м ELSEN | м.п | 100 |  | 122.9 |  | 0 | 12290 | 0 | 12290
| Труба PE-Xa Elspipe 20x2.8, бухта 120 м ELSEN | м.п | 25 |  | 209.2 |  | 0 | 5230 | 0 | 5230
| Труба PE-Xa Elspipe 25x3.5, бухта 100 м ELSEN | м.п | 40 |  | 354.77 |  | 0 | 14190.8 | 0 | 14190.8
| Трубка ППЕ 18/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 100 |  | 13.07 |  | 0 | 1307 | 0 | 1307
| Трубка ППЕ 22/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 10 |  | 15.14 |  | 0 | 151.4 | 0 | 151.4
| Трубка ППЕ 28/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 20 |  | 18.39 |  | 0 | 367.8 | 0 | 367.8
| Труба гофра защитная | м.п | 65 |  | 27 |  | 0 | 1755 | 0 | 1755
| Скотч армированный | шт. | 3 |  | 863 |  | 0 | 2589 | 0 | 2589
5 | Монтаж фитингов Ф16-25мм. | шт. | 165 | 200 |  |  | 33000 | 0 | 0 | 33000
6 | Монтаж шарового крана | шт. | 14 | 500 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 7000
| Комплект длинных полипропиленовых пробок с резьбой 1/2" | шт. | 21 |  | 35 |  | 0 | 735 | 0 | 735
| Футорка 1"х3/4" нар.-вн. VALTEC | шт. | 2 |  | 103 |  | 0 | 206 | 0 | 206
| Угольник 1" вн.-вн.VALTEC | шт. | 2 |  | 459 |  | 0 | 918 | 0 | 918
| Ниппель переходной 1"х1/2" нар.-нар. VALTEC | шт. | 2 |  | 178 |  | 0 | 356 | 0 | 356
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 1/2" (21-24мм) | шт. | 18 |  | 48 |  | 0 | 864 | 0 | 864
| Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 3/4" (25-29мм) | шт. | 10 |  | 51 |  | 0 | 510 | 0 | 510
| Тройник 1" вн.-вн.-вн. VALTEC | шт. | 2 |  | 570 |  | 0 | 1140 | 0 | 1140
| Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 3/4" вн.-нар. | шт. | 4 |  | 531 |  | 0 | 2124 | 0 | 2124
| Угольник с в.р. 20-3/4, PPSU/латунь ELSEN | шт. | 2 |  | 657.23 |  | 0 | 1314.46 | 0 | 1314.46
| Переходник с н.р. 20-3/4, латунь ELSEN | шт. | 9 |  | 433.21 |  | 0 | 3898.89 | 0 | 3898.89
| Переходник с н.р. 25-1, латунь ELSEN | шт. | 12 |  | 733.94 |  | 0 | 8807.28 | 0 | 8807.28
| Переходник с в.р. 16-1/2, латунь ELSEN | шт. | 14 |  | 297.24 |  | 0 | 4161.36 | 0 | 4161.36
| Угольник с в.р. 16-1/2, латунь ELSEN | шт. | 12 |  | 409.68 |  | 0 | 4916.16 | 0 | 4916.16
| Переходник с н.р. 16-1/2, латунь ELSEN | шт. | 12 |  | 237.96 |  | 0 | 2855.52 | 0 | 2855.52
| Угольник настенный в.р. 16-1/2, латунь ELSEN | шт. | 20 |  | 520.38 |  | 0 | 10407.6 | 0 | 10407.6
| Угольник настенный, проточный, Ø 16 — 1/2" В, латунь | шт. | 21 |  | 2719.58 |  | 0 | 57111.18 | 0 | 57111.18
| Усиленная монтажная пластина TECE из оцинкованной стали NEW | шт. | 21 |  | 758.43 |  | 0 | 15927.03 | 0 | 15927.03
| Тройник, Ø 25—20—25, латунь ELSEN | шт. | 6 |  | 872.53 |  | 0 | 5235.18 | 0 | 5235.18
| Тройник Ø 16—16—16 латунь ELSEN | шт. | 12 |  | 451.52 |  | 0 | 5418.24 | 0 | 5418.24
| Тройник Ø 20—16—20 латунь ELSEN | шт. | 12 |  | 538.69 |  | 0 | 6464.28 | 0 | 6464.28
| Тройник Ø 20—16—16 латунь ELSEN | шт. | 4 |  | 549.15 |  | 0 | 2196.6 | 0 | 2196.6
| Тройник Ø 25—16—25 латунь ELSEN | шт. | 2 |  | 943.14 |  | 0 | 1886.28 | 0 | 1886.28
| Угольник 90° Ø 16 латунь ELSEN | шт. | 17 |  | 357.38 |  | 0 | 6075.46 | 0 | 6075.46
| Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1/2" вн.-нар. | шт. | 10 |  | 309 |  | 0 | 3090 | 0 | 3090
| Гильза монтажная Ф16 ELSEN | шт. | 146 |  | 60.14 |  | 0 | 8780.44 | 0 | 8780.44
| Гильза монтажная Ф20 ELSEN | шт. | 32 |  | 67.99 |  | 0 | 2175.68 | 0 | 2175.68
| Гильза монтажная Ф25 ELSEN | шт. | 26 |  | 122.9 |  | 0 | 3195.4 | 0 | 3195.4
| Люк ревизионный под плитку 300Х400 | шт. | 6 |  | 11970 |  | 0 | 71820 | 0 | 71820
| Уплотнительные материалы и герметик для резьбовых соединений | компл. | 2 |  | 800 |  | 0 | 1600 | 0 | 1600
6 | Разгрузка материалов | чел/час | 4 | 420 |  |  | 1680 | 0 | 0 | 1680
7 | Погрузка строительного мусора | м3 | 4 | 1200 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Доставка материалов из г.Ялты | рейс. | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
| Вывоз мусора | конт. | 0.5 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 155010 | 299457.04 | 8500 | 462967.04
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 15501
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 23251.5
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 501719.54
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.

## отопление
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: «Монтаж систем Т2 -1, Т1-1,Т 11, Т21 (радиаторное и напольное отопление )»
Сметный расчет № 7
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | Штробление под укладку труб Ф 16-25мм. (кирпич\блок) | м.п | 30 | 300 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 9000
2 | Резка алмазная (бетон) | м.п | 3 | 1500 |  |  | 4500 | 0 | 0 | 4500
3 | Сверление отверстий Ф 210мм. | шт. | 4 | 3500 |  |  | 14000 | 0 | 0 | 14000
| Диски для УШМ по камню Ф 230мм | шт. | 1 |  | 2783 |  | 0 | 2783 | 0 | 2783
| Диски по камню Ф125мм на штроборез | компл. | 7 |  | 1179 |  | 0 | 8253 | 0 | 8253
| Лопатка SDS+ | шт. | 1 |  | 719 |  | 0 | 719 | 0 | 719
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора (по возможности из под штукатурной смеси использовать) | шт. | 10 |  | 15 |  | 0 | 150 | 0 | 150
| Совок+щетка | компл. | 1 |  | 410 |  | 0 | 410 | 0 | 410
4 | Обустройство лотка под укладку труб Ф 16-25мм. (переход из помещения котельной к дому ) | м.п | 1 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000
| Лоток кабельный ЛК 300.30.30-1 | шт. | 1 |  | 7700 |  | 0 | 7700 | 0 | 7700
| Крышка лотка П-1-15а | шт. | 1 |  | 1800 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800
| Мастика битумная 20кг. | шт. | 1 |  | 4320 |  | 0 | 4320 | 0 | 4320
| Макловица | шт. | 1 |  | 354 |  | 0 | 354 | 0 | 354
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора (по возможности из под штукатурной смеси использовать) | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 225 | 0 | 225
5 | Монтаж трубопроводов Ф16-25мм.(в утеплителе или защитной гофратрубе) | м.п | 200 | 250 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000
| Труба PE-Xa Elspipe 25x3.5, бухта 100 м ELSEN | м.п | 30 |  | 334.61 |  | 0 | 10038.3 | 0 | 10038.3
| Труба PE-Xa Elspipe 20x2.8, бухта 120 м ELSEN | м.п | 70 |  | 197.31 |  | 0 | 13811.7 | 0 | 13811.7
| Труба PE-Xa Elspipe 16x2.2, бухта 120 м ELSEN | м.п | 100 |  | 138.94 |  | 0 | 13894 | 0 | 13894
| Трубка ППЕ 18/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 20 |  | 10 |  | 0 | 200 | 0 | 200
| Трубка ППЕ 22/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 26 |  | 11 |  | 0 | 286 | 0 | 286
| Трубка ППЕ 28/6 (трубная теплоизоляция) | м.п | 30 |  | 13 |  | 0 | 390 | 0 | 390
| Труба гофра защитная 22 | м.п | 100 |  | 25 |  | 0 | 2500 | 0 | 2500
| Лента монтажная | шт. | 1 |  | 887 |  | 0 | 887 | 0 | 887
| Дюбель гвоздь 6Х40 | уп. | 1 |  | 242 |  | 0 | 242 | 0 | 242
6 | Монтаж PE-Xb трубы Ф16 мм.(теплый пол) | м.кв | 68 | 700 |  |  | 47600 | 0 | 0 | 47600
7 | Подготовка основания, пенопласт (грунтовка, клей) | м.кв | 68 | 200 |  |  | 13600 | 0 | 0 | 13600
| Грунт 15 кг | шт. | 2 |  | 2140 |  | 0 | 4280 | 0 | 4280
| Клей 20 кг | шт. | 4 |  | 562 |  | 0 | 2248 | 0 | 2248
| Плита ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 30х585х1185 Т-15 (13 шт) (0,69 шт/м2) (0,2704 уп/м3) | шт. | 67 |  | 281.5 |  | 0 | 18860.5 | 0 | 18860.5
| Труба PE-Xa Elspipe 16x2.2, бухта 120 м ELSEN | м.п | 450 |  | 138.94 |  | 0 | 62523 | 0 | 62523
| Скоба якорная для монтажа теплого пола (Ч) Упаковка- 400 шт. | шт. | 260 |  | 1.79 |  | 0 | 465.4 | 0 | 465.4
| 011026 Global Кронштейн с дюбелем 195 мм | шт. | 28 |  | 113.1 |  | 0 | 3166.8 | 0 | 3166.8
| Лента монтажная | шт. | 3 |  | 887 |  | 0 | 2661 | 0 | 2661
| Дюбель гвоздь 6Х40 | уп. | 5 |  | 242 |  | 0 | 1210 | 0 | 1210
8 | Монтаж радиаторов отопления, демонтаж перед отделкой и монтаж после завершения отделки | шт. | 5 | 5500 |  |  | 27500 | 0 | 0 | 27500
| Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный 565 мм высотой | шт. | 2 |  | 36890 |  | 0 | 73780 | 0 | 73780
| Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный2000 мм высотой | шт. | 1 |  | 27540 |  | 0 | 27540 | 0 | 27540
| Кронштейн 4 точки | шт. | 3 |  | 2625 |  | 0 | 7875 | 0 | 7875
| Комплект для подключения | шт. | 3 |  | 6504 |  | 0 | 19512 | 0 | 19512
| Фитинг 1,2 | шт. | 6 |  | 74 |  | 0 | 444 | 0 | 444
| Global STYLE PLUS 500 12 секцийрадиатор биметаллический | шт. | 2 |  | 18120 |  | 0 | 36240 | 0 | 36240
| 011046 Global KIT 1/2 Присоединительный набор для радиатора | шт. | 5 |  | 607 |  | 0 | 3035 | 0 | 3035
| Монтажный комплект для подключения радиатора 1/2 без кронштейнов | шт. | 5 |  | 237.1 |  | 0 | 1185.5 | 0 | 1185.5
| Кронштейн для рад. с дюбелем белый (7*180 мм) TENRAD | шт. | 5 |  | 27 |  | 0 | 135 | 0 | 135
| Комплект угловой для подключения радиаторов, термостический, Giacomini, R470F, DN-15, 1/2, ВН | шт. | 5 |  | 2512.42 |  | 0 | 12562.1 | 0 | 12562.1
9 | Монтаж фитингов Ф16-25мм. | шт. | 80 | 240 |  |  | 19200 | 0 | 0 | 19200
| Тройник Ø 25—25—25 латунь ELSEN | шт. | 2 |  | 896.12 |  | 0 | 1792.24 | 0 | 1792.24
| Тройник, Ø 25—25—20, латунь ELSEN | шт. | 2 |  | 955.31 |  | 0 | 1910.62 | 0 | 1910.62
| Тройник Ø 25—20—20 латунь ELSEN | шт. | 4 |  | 805.69 |  | 0 | 3222.76 | 0 | 3222.76
| Тройник Ø 20—20—20 латунь ELSEN | шт. | 2 |  | 563.98 |  | 0 | 1127.96 | 0 | 1127.96
| Тройник Ø 20—16—16 латунь ELSEN | шт. | 4 |  | 517.94 |  | 0 | 2071.76 | 0 | 2071.76
| Тройник Ø 16—16—16 латунь ELSEN | шт. | 4 |  | 425.86 |  | 0 | 1703.44 | 0 | 1703.44
| Переходник с н.р. 16-1/2, латунь ELSEN | шт. | 14 |  | 224.44 |  | 0 | 3142.16 | 0 | 3142.16
| Переходник с н.р. 20-3/4, латунь ELSEN | шт. | 18 |  | 408.6 |  | 0 | 7354.8 | 0 | 7354.8
| Угольник 90° Ø 20 латунь ELSEN | шт. | 10 |  | 457.93 |  | 0 | 4579.3 | 0 | 4579.3
| Угольник 90° Ø 25 латунь ELSEN | шт. | 6 |  | 775.27 |  | 0 | 4651.62 | 0 | 4651.62
| Угольник 90° Ø 16 латунь ELSEN | шт. | 14 |  | 337.07 |  | 0 | 4718.98 | 0 | 4718.98
| Гильза монтажная Ф16 ELSEN | шт. | 62 |  | 60.14 |  | 0 | 3728.68 | 0 | 3728.68
| Гильза монтажная Ф20 ELSEN | шт. | 58 |  | 67.99 |  | 0 | 3943.42 | 0 | 3943.42
| Гильза монтажная Ф25 ELSEN | шт. | 26 |  | 122.9 |  | 0 | 3195.4 | 0 | 3195.4
| Лен сантехнический (импорт) 200гр. | шт. | 3 |  | 266 |  | 0 | 798 | 0 | 798
| Паста уплотнительная UNIPAK 360 гр | шт. | 1 |  | 690.46 |  | 0 | 690.46 | 0 | 690.46
10 | Монтаж коллекторных шкафов и сборка распредилительных и коллеторных узлов | шт. | 3 | 12000 |  |  | 36000 | 0 | 0 | 36000
| Кран шаровой, угловой с полусгоном, Giacomini, R789, 3/4",3/4",ВН, | шт. | 12 |  | 1523.4 |  | 0 | 18280.8 | 0 | 18280.8
| Тройник 3/4" вн.-вн.-вн. VALTEC | шт. | 6 |  | 249 |  | 0 | 1494 | 0 | 1494
| Футорка 3/4"х1/2" нар.-вн. VALTEC | шт. | 6 |  | 56 |  | 0 | 336 | 0 | 336
| Воздухоотводчик автом. вертик. 1/2" ROBOCAL CALEFFI | шт. | 6 |  | 1462.4 |  | 0 | 8774.4 | 0 | 8774.4
| Коллекторная группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 1"х4 вых. Евро 3/4" | шт. | 1 |  | 7477 |  | 0 | 7477 | 0 | 7477
| Коллекторная группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 1"х2 вых. VALTEC | шт. | 2 |  | 10673 |  | 0 | 21346 | 0 | 21346
| Евроконус для пласт. трубы 16(2,0) VALTEC | шт. | 14 |  | 231 |  | 0 | 3234 | 0 | 3234
| Смесительный узел для тёплого пола "Thermofix" (без насоса, (1") | шт. | 3 |  | 8880.83 |  | 0 | 26642.49 | 0 | 26642.49
| Насос циркуляц. (отопл.) UPС 25-40 130 UNIPUMP | шт. | 3 |  | 4139.87 |  | 0 | 12419.61 | 0 | 12419.61
| Шкаф коллекторный ШРВ- 5 (668*125*1042) RISPA | шт. | 3 |  | 7879.34 |  | 0 | 23638.02 | 0 | 23638.02
| Бур SDS+ Ф 6 мм. | шт. | 1 |  | 163 |  | 0 | 163 | 0 | 163
| Дюбель гвоздь 6Х80 | уп. | 1 |  | 618 |  | 0 | 618 | 0 | 618
| Круг отрезной на УШМ | шт. | 2 |  | 94 |  | 0 | 188 | 0 | 188
11 | Разгрузка материалов | чел/час | 4 | 420 |  |  | 1680 | 0 | 0 | 1680
12 | Погрузка строительного мусора | м3 | 4 | 1200 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Доставка материалов из г.Ялты | рейс. | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
| Вывоз мусора | конт. | 0.5 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 232880 | 523673.22 | 8500 | 765053.22
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 23288
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 34932
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 823273.22
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.

## электро монтажные работы
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Внутренние электромонтажные работы"
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Алмазное бурение отверстий Ø60 в перекрытии 200мм | шт. | 5 | 1950 |  |  | 9750 | 0 | 0 | 9750 | 2535
| Мешки для строительного мусора | шт. | 1 |  | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
2 | Штробление стен. Гипсовая штукатурка\пеноблок. Размерами до 20х20мм. | м.п. | 250 | 100 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 130
| Диски алмазные | шт. | 2 |  | 2100 |  | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0
| Мешки для строительного мусора | шт. | 20 |  | 15 |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
| Штукатурка НР старт 25кг (Кнауф) | шт. | 1 |  | 350 |  | 0 | 350 | 0 | 350 | 0
| Бумажные фильтры для пылесоса, упаковка | шт. | 1 |  | 1500 |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
| Перчатки нейлон облив нитрил | шт. | 3 |  | 60 |  | 0 | 180 | 0 | 180 | 0
3 | Штробление стен. Бетон\кирпич. Размеры до 20х20мм | м.п. | 20 | 200 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 260
| Высверливание углубления под подрозетник | шт. | 90 | 200 |  |  | 18000 | 0 | 0 | 18000
4 | Монтаж подрозетников | шт. | 90 | 90 |  |  | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 117
| Подрозетник для твердых стен | шт. | 90 |  | 15 |  | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 0
| Мешки для строительного мусора | шт. | 5 |  | 15 |  | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
| Штукатурка НР старт 25кг (Кнауф) | шт. | 2 |  | 350 |  | 0 | 700 | 0 | 700 | 0
5 | Высверливание углубления под распред коробку | шт | 36 | 200 |  |  | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 260
6 | Монтаж и сборка распределительных коробок | шт. | 36 | 90 |  |  | 3240 | 0 | 0 | 3240 | 117
| Коробка распределительная 110х160х85 с гладкими стенками | шт. | 38 |  | 260 |  | 0 | 9880 | 0 | 9880 | 0
| Дюбели быстрого монтажа 6*40 | шт. | 100 |  | 2.5 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
| Клеммы WAGO 222-413 (3х2,5мм2) (упаковка 50шт.) | шт | 45 |  | 250 |  | 0 | 11250 | 0 | 11250 | 0
| Изолента | шт. | 15 |  | 65 |  | 0 | 975 | 0 | 975 | 0
6 | Устроуйство отверстий в стенах для прокладки трасс кабелей | шт. | 80 | 200 |  |  | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 260
| Мешки для строительного мусора | шт. | 3 |  | 15 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
7 | Монтаж кабеля электротехнического в гофре, суммарным сечением жил до 12мм2 | м.п. | 1860 | 100 |  |  | 186000 | 0 | 0 | 186000 | 130
| Кабель силовой с медными жилами не распр. горение с низким дымо и газо выделением 3х1,5 | м.п. | 600 |  | 47 |  | 0 | 28200 | 0 | 28200 | 0
| Кабель силовой с медными жилами не распр. горение с низким дымо и газо выделением 4х1,5 | м.п. | 60 |  | 69 |  | 0 | 4140 | 0 | 4140 | 0
| Кабель силовой с медными жилами не распр. горение с низким дымо и газо выделением 3х2,5 | м.п. | 1000 |  | 74 |  | 0 | 74000 | 0 | 74000 | 0
| Кабель силовой с медными жилами не распр. горение с низким дымо и газо выделением 3х4 | м.п. | 90 |  | 157 |  | 0 | 14130 | 0 | 14130 | 0
| Кабель силовой с медными жилами не распр. горение с низким дымо и газо выделением 5х4 | м.п. | 110 |  | 325 |  | 0 | 35750 | 0 | 35750 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1х6 желтого цвета | м.п. | 150 |  | 76 |  | 0 | 11400 | 0 | 11400 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1х4 желтого цвета | м.п. | 80 |  | 50 |  |  | 4000 |  | 4000 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1х2,5 желтого цвета | м.п. | 100 |  | 30 |  |  | 3000 |  | 3000 | 0
| Труба ПВХ гофрированная не распростроняющая горение с протяжкой | м.п. | 1800 |  | 18 |  | 0 | 32400 | 0 | 32400 | 0
| Клипсы 20 | шт. | 5500 |  | 3 |  | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 0
| Дюбели быстрого монтажа 6*40 | шт. | 5500 |  | 2.5 |  | 0 | 13750 | 0 | 13750 | 0
| Мешки для строительного мусора | шт. | 5 |  | 15 |  | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
| Перчатки нейлон облив нитрил | шт. | 5 |  | 60 |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
| Изолента | шт. | 10 |  | 65 |  | 0 | 650 | 0 | 650 | 0
8 | Прокладка кабеля ТВ в гофре | м | 280 | 80 |  |  | 22400 | 0 | 0 | 22400 | 104
| Кабель коаксиальный RG-6U+Cu, 75 Ом, Cu/Al/Cu/Al, 90%, две фольги, бухта 100 м, белый | м | 200 |  | 51 |  | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 0
| Кабель коаксиальный RG-6U+Cu, 75 Ом, Cu/Al/Cu, 64%, бухта 305 м, черный OUTDOOR | м | 80 |  | 55 |  | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0
| Труба ПВХ гофрированная не распростроняющая горение с протяжкой | м.п. | 300 |  | 18 |  | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0
| Шурупы, саморезы. | шт | 300 |  | 2.58 |  | 0 | 774 | 0 | 774 | 0
| Стяжки нейлоновые, уп 100 шт | шт | 1 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Дюбель-гвоздь 6*40 | шт | 50 |  | 2.4 |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
9 | Прокладка кабеля UTP 4 пары Cat.6 в гофре | м | 305 | 80 |  |  | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 104
| Кабель UTP 4 пары Cat.5e | м | 305 |  | 72 |  | 0 | 21960 | 0 | 21960 | 0
| Труба ПВХ гофрированная не распростроняющая горение с протяжкой | м.п. | 300 |  | 18 |  | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0
| Дюбель-гвоздь 6*40, | шт | 100 |  | 2.4 |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 0
| Стяжки нейлоновые, уп 100 шт | шт | 1 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10 | Монтаж ламп временного освещения | шт. | 15 | 50 |  |  | 750 | 0 | 0 | 750 | 65
| Лампа светодиодная LED-A60-VC 10Вт 230В Е27 4000К 900Лм IN HOME | шт | 15 |  | 55.83 |  | 0 | 837.45 | 0 | 837.45 | 0
| Патрон Е27 с кольцом, термостойкий пластик, черный, TDM | шт | 15 |  | 33.11 |  | 0 | 496.65 | 0 | 496.65 | 0
| Клеммы WAGO 222-413 (3х2,5мм2) (упаковка 50шт.) | шт | 5 |  | 250 |  | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0
11 | Монтаж и сборка главного распределительного щита. (ГРЩ+ЩР1+ОВиК) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж корпуса металлического | шт | 1 | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 4550
| Монтаж корпуса металлического | шт | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1950
| Монтаж нулевой шины | шт | 5 | 500 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 650
| Установка АВР автоматики | шт | 1 | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3900
| Установка автоматического выключателя 3-х фазного (3Р) | шт | 5 | 1050 |  |  | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 1365
| Установка автоматического выключателя 1-х фазного (1Р) | шт | 19 | 350 |  |  | 6650 | 0 | 0 | 6650 | 455
| Устанвка дифавтоматов 2Р | шт | 20 | 700 |  |  | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 910
| Установка распределительного блока на динрейку | шт | 1 | 350 |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 455
| Уставка контактора | шт | 1 | 1400 |  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1820
| Установка кросс-модуля | шт | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1300
| Корпус металлический ЩРв-96 IP31 УХЛЗ | шт | 1 |  | 12900 |  | 0 | 12900 | 0 | 12900 | 0
| Корпус металлический ЩРВ-12з-76 УХЛЗ IP31 | шт | 1 |  | 2300 |  | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0
| Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15групп | шт | 5 |  | 482.65 |  | 0 | 2413.25 | 0 | 2413.25 | 0
| Выключатель нагрузки АВР 40A | шт | 1 |  | 24600 |  | 0 | 24600 | 0 | 24600 | 0
| Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 300мА тип AC RX3 | шт | 1 |  | 6479.6 |  | 0 | 6479.6 | 0 | 6479.6 | 0
| Автоматический выключатель 4P C20 | шт | 1 |  | 1547.2 |  | 0 | 1547.2 | 0 | 1547.2 | 0
| Низковольтный ограничитель перенапряжений 3Р+N для защиты класса 2 | шт | 1 |  | 9673.46 |  | 0 | 9673.46 | 0 | 9673.46 | 0
| Автоматический выключатель 3P С16 6кА | шт | 1 |  | 986.78 |  | 0 | 986.78 | 0 | 986.78 | 0
| Автоматический выключатель 3P D20 6кА | шт | 1 |  | 982.47 |  | 0 | 982.47 | 0 | 982.47 | 0
| Автоматический выключатель 3P C20 6кА | шт | 3 |  | 986.78 |  | 0 | 2960.34 | 0 | 2960.34 | 0
| Автоматический выключатель 1P С20 6кА | шт | 3 |  | 336.18 |  | 0 | 1008.54 | 0 | 1008.54 | 0
| Автоматический выключатель 1P C10 6кА | шт | 4 |  | 299.17 |  | 0 | 1196.68 | 0 | 1196.68 | 0
| Автоматический выключатель 1P D16 | шт | 6 |  | 322.11 |  | 0 | 1932.66 | 0 | 1932.66 | 0
| Автоматический выключатель 1P C2 | шт | 1 |  | 337.91 |  | 0 | 337.91 | 0 | 337.91 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, С16, 30мА, 4,5 кА тип АС. | шт | 10 |  | 927.58 |  | 0 | 9275.8 | 0 | 9275.8 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, С10, 30мА, 4,5 кА тип АС. | шт | 2 |  | 956.2 |  | 0 | 1912.4 | 0 | 1912.4 | 0
| Контактор 40A 4HЗ 220/240В ~ 50Гц | шт | 1 |  | 2926.29 |  | 0 | 2926.29 | 0 | 2926.29 | 0
| Распределительный блок на DIN-рейку РБ-125 1П 125А (1х35+1x16/6x16) | шт | 1 |  | 336 |  | 0 | 336 | 0 | 336 | 0
| Кросс-модуль 3Р+N 125А для установки на DIN-рейку, Ширина (126мм) Кол-во присоединений: 4х12 (1×10—35; 11×1,5—16) мм² | шт | 1 |  | 933.98 |  | 0 | 933.98 | 0 | 933.98 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x10,0 мм² (ПуГВ), желтый | м. | 5 |  | 85 |  | 0 | 425 | 0 | 425 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x10,0 мм² (ПуГВ), зеленый | м. | 5 |  | 85 |  | 0 | 425 | 0 | 425 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x10,0 мм² (ПуГВ), красный | м. | 5 |  | 85 |  | 0 | 425 | 0 | 425 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x10,0 мм² (ПуГВ), синий | м. | 5 |  | 85 |  | 0 | 425 | 0 | 425 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x10,0 мм² (ПуГВ), желто-зеленый | м. | 5 |  | 85 |  | 0 | 425 | 0 | 425 | 0
| Наконечники НШВИ на 2 провода медные, втулочные, изолированные 2×10мм² | шт. | 50 |  | 40 |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
| Трубки термоусаживаемые разных цветов и диаметров, L=1м | компл. | 1 |  | 600 |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
| Заглушки, комплект | шт. | 1 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
12 | Монтаж и сборка главного распределительного щита. (ЩР2+ЩР3) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж корпуса металлического | шт | 1 | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 4550
| Монтаж нулевой шины | шт | 1 | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 650
| Установка автоматического выключателя 3-х фазного (3Р) | шт | 1 | 1050 |  |  | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1365
| Установка автоматического выключателя 1-х фазного (1Р) | шт | 5 | 350 |  |  | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 455
| Установка дифавтоматов 2Р | шт | 8 | 700 |  |  | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 910
| Корпус металлический ЩРв-36 IP31 УХЛЗ | шт | 1 |  | 3700 |  | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0
| Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15групп | шт | 1 |  | 482.65 |  | 0 | 482.65 | 0 | 482.65 | 0
| Шина заземления на DIN-рейку в корпусе 2х15групп | шт | 1 |  | 483 |  | 0 | 483 | 0 | 483 | 0
| Автоматический выключатель 3P С25 6кА | шт | 1 |  | 986.78 |  | 0 | 986.78 | 0 | 986.78 | 0
| Автоматический выключатель 1P С16 6кА | шт | 1 |  | 299.17 |  | 0 | 299.17 | 0 | 299.17 | 0
| Автоматический выключатель 1P C10 6кА | шт | 4 |  | 299.17 |  | 0 | 1196.68 | 0 | 1196.68 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, С16, 30мА, 4,5 кА тип АС. | шт | 7 |  | 927.58 |  | 0 | 6493.06 | 0 | 6493.06 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, С10, 30мА, 4,5 кА тип АС. | шт | 1 |  | 956.2 |  | 0 | 956.2 | 0 | 956.2 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), желтый | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), зеленый | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), красный | м. | 5 |  | 56 |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), синий | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), желто-зеленый | м. | 5 |  | 56 |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| Наконечники НШВИ на 2 провода медные, втулочные, изолированные 2×6мм² | шт. | 50 |  | 25 |  | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0
| Трубки термоусаживаемые разных цветов и диаметров, L=1м | компл. | 1 |  | 600 |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
| Заглушки, комплект | шт. | 1 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
13 | Монтаж и сборка щита распределительного ЩБ (ЩК) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж бокса | шт | 1 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 3250
| Установка автоматического выключателя 3-х фазного (3Р) | шт | 1 | 1050 |  |  | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1365
| Устанвка дифавтоматов 2Р | шт | 5 | 700 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 910
| Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP65 | шт | 1 |  | 1913.22 |  | 0 | 1913.22 | 0 | 1913.22 | 0
| Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (14групп/крепеж по центру) TDM | шт | 1 |  | 483 |  | 0 | 483 | 0 | 483 | 0
| Шина заземления на DIN-рейку в корпусе 2х15групп | шт | 1 |  | 483 |  | 0 | 483 | 0 | 483 | 0
| Автоматический выключатель 3P С32 4,5кА | шт | 1 |  | 993.38 |  | 0 | 993.38 | 0 | 993.38 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, 1P+N С10 30мА 4,5 кА АС. | шт | 3 |  | 956.2 |  | 0 | 2868.6 | 0 | 2868.6 | 0
| Автоматический выключатель дифф. тока, 1P+N С16 30мА 4,5 кА АС. | шт | 2 |  | 927.58 |  | 0 | 1855.16 | 0 | 1855.16 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), желтый | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), зеленый | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), красный | м. | 5 |  | 56 |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), синий | м. | 5 |  | 55.8 |  | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
| Провод с медной жилой ПВ-3 1x6,0 мм² (ПуГВ), желто-зеленый | м. | 5 |  | 56 |  | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| Наконечники НШВИ на 2 провода медные, втулочные, изолированные 2×6мм² | шт. | 50 |  | 4.47 |  | 0 | 223.5 | 0 | 223.5 | 0
| Трубки термоусаживаемые разных цветов и диаметров, L=1м | компл. | 1 |  | 600 |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 0
| Заглушки, комплект | шт. | 1 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
14 | Монтаж заземления | шт | 1 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 7800
| Штыревой контур заземления | шт | 1 |  | 12000 |  | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
| Полоса горячецинкованная сталь 40х4 | м | 25 |  | 120 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0
15 | Монтаж молниезащиты | шт | 1 | 15000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 19500
| Катанка 8 мм | м | 100 |  | 80 |  | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0
| Держатель для прутка | шт | 65 |  | 50 |  | 0 | 3250 | 0 | 3250 | 0
| Молниеприемник медный с комплектом держателей 3000 мм | шт | 1 |  | 12000 |  | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
| Битумная мастика | кг | 10 |  | 250 |  | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
16 | Прокладка вводного кабеля от ЩУ к ГРЩ в доме | м.п. | 50 | 200 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 260
| Доставка миниэкскаватора манипулятором | доставка | 1 |  |  | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0
| Работа миниэкскаватора | маш/час | 4 |  |  | 2200 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0
| Кабель ВБШвнг 5х16 | м.п. | 50 |  | 800 |  | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0
| Песок с доставкой | тн | 4 |  | 1800 | 2200 | 0 | 7200 | 8800 | 16000 | 0
| Доставка электроматериалов из Севастополя | рейс | 1 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| Транспортные расходы | расходы | 1 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 414440 | 526772.86 | 34100 | 975312.86
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 41444
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 62166
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 1078922.86
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.

## кондиционирование
Объект: "Индивидуальный жилой дом на участке, расположенном по адресу:Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра,
ул. им. М. Горького, в районе дома №26"
Работы: "Монтаж инверторной мультисплитсистемы К1"
Сметный расчет № 19
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость машин и механизмов | Всего
1 | Подготовительные работы (штробление и перфорация отверстий Ф50мм.) | м.п | 35 | 350 |  |  | 12250 | 0 | 0 | 12250
2 | Резка алмазная (бетон) | м.п | 4 | 1500 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
3 | Сверление отверстий Ф 50мм. | шт. | 4 | 2500 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000
| Диски для УШМ по камню Ф 230мм | шт. | 5 |  | 2783 |  | 0 | 13915 | 0 | 13915
| Диски по камню Ф125мм на штроборез | компл. | 19 |  | 1179 |  | 0 | 22401 | 0 | 22401
| Лопатка SDS+ | шт. | 1 |  | 719 |  | 0 | 719 | 0 | 719
| Перчатки | пар | 3 |  | 156 |  | 0 | 468 | 0 | 468
| Мешки для сбора мусора | шт. | 50 |  | 15 |  | 0 | 750 | 0 | 750
| Совок+щетка | компл. | 1 |  | 410 |  | 0 | 410 | 0 | 410
4 | Монтаж трасс фреоноводов дренажа и эл.подключений | м.п | 410 | 350 |  |  | 143500 | 0 | 0 | 143500
| Медная трубка - d6.35мм. | м.п | 80 |  | 133 |  | 0 | 10640 | 0 | 10640
| Медная трубка - d9.52мм. | м.п | 80 |  | 210 |  | 0 | 16800 | 0 | 16800
| Дренажный трубопровод ПНД - d20мм. | м.п | 40 |  | 71.1 |  | 0 | 2844 | 0 | 2844
| Изоляция из вспененного каучука для d6.55мм. | м.п | 80 |  | 57.5 |  | 0 | 4600 | 0 | 4600
| Изоляция из вспененного каучука для d9.52мм. | м.п | 80 |  | 41.25 |  | 0 | 3300 | 0 | 3300
| Гофрированная дренажная пластиковая труба (короб) d20мм | м.п | 30 |  | 54.2 |  | 0 | 1626 | 0 | 1626
| Хомут трубный с гайкой М8 RU-M (32-35) | шт | 150 |  | 39.27 |  | 0 | 5890.5 | 0 | 5890.5
| Кабель ПВС 5х1,5 | м.п | 100 |  | 107 |  | 0 | 10700 | 0 | 10700
| Гофра электрическая 20 мм | м.п | 100 |  | 22 |  | 0 | 2200 | 0 | 2200
| Перфолента | м.п | 50 |  | 887 |  | 0 | 44350 | 0 | 44350
| Дюбель гвоздь 6х40 | шт | 150 |  | 12 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800
| Скотч K-flex | шт | 2 |  | 1167 |  | 0 | 2334 | 0 | 2334
| Изолента черная широкая | шт | 2 |  | 180 |  | 0 | 360 | 0 | 360
| Тефлоновая лента | шт | 10 |  | 702 |  | 0 | 7020 | 0 | 7020
| Дренажная помпа | шт | 4 |  | 6825 |  | 0 | 27300 | 0 | 27300
| Трубка капилярная Ф 6мм. | м.п | 30 |  | 32 |  | 0 | 960 | 0 | 960
| Труба PPRC PN20 Ф25мм. | м.п | 8 |  | 127 |  | 0 | 1016 | 0 | 1016
| Муфта комбенированная PPRC PN20 Ф25мм. Х 1/2" | шт | 3 |  | 85 |  | 0 | 255 | 0 | 255
| Штуцер 1/2" Х 6мм. | шт | 3 |  | 231 |  | 0 | 693 | 0 | 693
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора | шт. | 10 |  | 15 |  | 0 | 150 | 0 | 150
5 | Монтаж наружных блоков | ш.т | 2 | 7500 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000
| Виброционные вставки для наружных блоков | к-т | 2 |  | 1940 |  | 0 | 3880 | 0 | 3880
| Изготовление станины под кондиционер | шт | 2 |  | 5090 |  | 0 | 10180 | 0 | 10180
| Наружный блок | шт | 1 |  | 92874 |  | 0 | 92874 | 0 | 92874
| Наружный блок | шт | 1 |  | 67436 |  | 0 | 67436 | 0 | 67436
| Комплект креплений | к-т | 2 |  | 590 |  | 0 | 1180 | 0 | 1180
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора | шт. | 10 |  | 15 |  | 0 | 150 | 0 | 150
6 | Монтаж внутренних блоков | ш.т. | 5 | 5600 |  |  | 28000 | 0 | 0 | 28000
| Настенный внутренний блок 35 | шт | 1 |  | 26388 |  | 0 | 26388 | 0 | 26388
| Настенный внутренний блок 25 | шт | 4 |  | 24678 |  | 0 | 98712 | 0 | 98712
| Коплект креплений | к-т | 2 |  | 360 |  | 0 | 720 | 0 | 720
| Адресная карта | шт. | 5 |  | 9040 |  | 0 | 45200 | 0 | 45200
| Перчатки | пар | 12 |  | 156 |  | 0 | 1872 | 0 | 1872
| Мешки для сбора мусора | шт. | 10 |  | 15 |  | 0 | 150 | 0 | 150
7 | Разгрузка материалов | чел/час | 4 | 300 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200
8 | Погрузка строительного мусора | м3 | 4 | 1200 |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Доставка материалов из Симферополя | рейс. | 1 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
| Доставка материалов из г.Ялты | рейс. | 1 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500
| Вывоз мусора | конт. | 0.5 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Итого по смете прямые затраты: | [5 empty] | 220750 | 535987.5 | 15500 | 772237.5
| Накладные расходы 10% (от стоимости работ ): | 10% | [7 empty] | 22075
| Сметная прибыль 15% (от стоимости работ ): | 15% | [7 empty] | 33112.5
| Всего договорная цена: | [8 empty] | 827425
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________ Чекан М. А.